АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ПРИСТАНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2019                                                                                                                  № 17

с. Усть-Чарышская Пристань

Об утверждении инструкций о мерах пожарной безопасности, об охранном режиме и о порядке работы архивного отдела Администрации Усть-Пристанского района Алтайского края при чрезвычайных ситуациях

В соответствии с Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 18 января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук», Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 10 сентября 2007 года № 273 «Об утверждении форм учетных и иных документов по организации хранения, комплектования, учета и использования документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» и в целях обеспечения сохранности архивных документов при возникновении чрезвычайных ситуаций, Администрация Усть-Пристанского района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности архивного отдела Администрации Усть-Пристанского района, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить инструкцию о порядке работы архивного отдела Администрации Усть-Пристанского района при чрезвычайных ситуациях, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить инструкцию об охранном режиме работы архивного отдела Администрации Усть-Пристанского района, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Архивному отделу Администрации Усть-Пристанского района (Астраханцева О.В.) предоставить электронную версию настоящего постановления в общий отдел Администрации Усть-Пристанского района  (Безгинова Е.Ю.) для размещения на официальном сайте Администрации Усть-Пристанского района в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Усть-Пристанского района Сапрыкина А.В.

Глава района                                                                                        С.А. Шипулина

Приложение 1

к постановлению Администрации

Усть-Пристанского района Алтайского края

от 21.01. 2019 года № 17

ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АРХИВНОМ ОТДЕЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ПРИСТАНСКОГО РАЙОНА

# 1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности (далее - Инструкция) в архивном отделе Администрации Усть-Пристанского района Алтайского края устанавливает требования пожарной безопасности, обязательные для выполнения всеми должностными лицами и работниками архивного отдела (далее – отдел), в том числе привлекаемыми по договору найма (далее - работники), в целях защиты жизни и здоровья граждан, государственного и муниципального имущества, документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

1.2. Инструкция разработана на основе:

- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390,

- Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации утвержденных Приказом Министерства культуры РФ от 12 января 2009 года № 3,

- Приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)»,

- Приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», и устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в архиве.

1.3. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности служебных помещений и архивохранилищ, организацию и обеспечение обучения работников отдела в соответствии с законодательством Российской Федерации является должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность в Администрации Усть-Пристанского района Алтайского края.

1.4. Работники отдела, включая заведующего отдела, допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности, после прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажей на рабочем месте. Работники отдела должны быть обучены приемам работы с огнетушителем, в случае пожара и знать место их установки.

1.5. Все работники отдела должны соблюдать на рабочем месте требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим:

- обеспечить на вверенных им участках работы соблюдение установленных правил пожарной безопасности;

- следить за исправностью работы электрооборудования и электроустановок и принимать меры к своевременному устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару;

- проводить осмотр архивохранилищ и служебных помещений после окончания работы и убедиться в отключении электроприборов от электрической сети;

- знать пожароопасные участки во вверенных им помещениях, противопожарное оборудование, средства пожарной сигнализации и технические средства по тушению пожара;

- четко знать порядок действий при пожаре, план эвакуации людей и документов на случай пожара.

1.6. Обучение мерам пожарной безопасности проводится должностным лицом, ответственным за пожарную безопасность в здании Администрации Усть-Пристанского района в соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденными приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 декабря 2007 года № 645.

1.7. Действия работников и граждан при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должны выполняться в соответствии с разработанной инструкцией.

1.8. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

# 2. Требования пожарной безопасности к содержанию территории, здания и помещений

2.1. К зданию, в котором размещается архив, обеспечивается свободный доступ и подъезд пожарных машин. Проезды и подъезды не должны использоваться для складирования материалов, оборудования и стоянки автотранспорта.

Проезды, проходы к основным и запасным выходам и наружным пожарным лестницам, подступы к средствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда свободными и освещаться в ночное время. Подъезды и проезды в зимнее время должны регулярно очищаться от снега.

2.2. На территории здания, в котором размещается архив, применение открытого огня (костры, факелы) запрещается.

2.3. В процессе эксплуатации следует обеспечить содержание здания, оборудования и работоспособность систем противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации. Изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений, а также функционального назначения помещений должно осуществляться в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности с учетом выполнения требований нормативных документов по пожарной безопасности.

2.4. Огневые, сварочные, резательные, окрасочные и другие пожароопасные работы следует проводить в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации.

2.5. Использование и хранение оборудования, изделий, веществ и материалов, не имеющих сертификатов соответствия требованиям пожарной безопасности (в случаях, когда обязательно наличие таких сертификатов), не допускается.

2.6. Количество посетителей архива не должно превышать их допустимую вместимость, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

2.7. При расстановке выставочного оборудования должны быть обеспечены эвакуационные пути к эвакуационным выходам в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

2.8. На территории и в помещениях архива курение запрещается.

2.9. В архивохранилищах, складских и служебных помещениях запрещается:

- применять при уборке помещений легко воспламеняющиеся и горючие жидкости;

- отогревать замерзшие водопроводные, канализационные и другие трубы открытым огнем;

- производить засыпку перегородок горючими материалами, а также устанавливать пустотные перегородки из горючих материалов.

2.10. Двери должны находиться в исправном состоянии.

2.11. В местах пересечения стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами.

2.12. В архивохранилищах, складских и служебных помещениях должны быть вывешены таблички с надписями: "Ответственный за противопожарное состояние __________", "О пожаре звонить по телефону 01".

# 3. Требования пожарной безопасности к содержанию эвакуационных путей и выходов

3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

3.2. Двери эвакуационных выходов здания и помещений архива должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

3.3. В здании, в котором размещается архив, запрещается:

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- устанавливать зеркала на путях эвакуации, устраивать фальшивые двери, имеющие сходство с настоящими дверями;

- фиксировать самозакрывающиеся двери в открытом положении;

- устанавливать в помещениях и на путях эвакуации оборудование и другие предметы, препятствующие эвакуации людей и подступу к средствам пожаротушения и сигнализации;

- применять для отделки, в том числе облицовки, окраски, оклейки путей эвакуации, материалы, включая элементы декора, с более высокими показателями пожарной опасности, чем предусмотрено нормативными документами по пожарной безопасности.

3.4. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели "Эвакуационный (запасной) выход", "Дверь эвакуационного выхода"), должны постоянно находиться в исправном состоянии.

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

# 4. Требования пожарной безопасности для архивохранилищ

4.1. В архивохранилищах не допускается устройство бытовых комнат для приема пищи и других подсобных помещений.

4.2. Архивохранилища должны быть оборудованы металлическими стеллажами.

В качестве вспомогательного или специального оборудования могут использоваться металлические шкафы, сейфы, шкафы-стеллажи, а также отсеки-боксы с металлическими перегородками и полками.

4.3. Стеллажи и шкафы должны устанавливаться в архивохранилищах с соблюдением следующих норм:

- расстояние между рядами стеллажей и шкафов (главный проход) - не менее 1,2 м;

- расстояние (проход) между стеллажами - не менее 0,75 м;

- расстояние между наружной стеной здания и стеллажами (шкафами), установленными параллельно стене - не менее 0,75 м;

- расстояние между стеной и торцом стеллажа или шкафа (обход) - не менее 0,45 см.

4.4. Не допускается размещение стеллажей, шкафов и другого оборудования для хранения документов вплотную к наружным стенам здания и вентиляционным каналам.

# 5. Электроустановки

5.1. Силовое и осветительное электрооборудование, электропроводка и электроустановки архива должны находиться в исправном состоянии.

5.2. Токоведущие части, распределительные устройства, аппараты и измерительные приборы, а также предохранительные устройства различного типа, рубильники, пусковые устройства и приспособления должны монтироваться только на основаниях из негорючих материалов.

5.3. Все электроустановки должны иметь защиту от токов короткого замыкания и других отклонений от нормальных режимов работы.

5.4. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание больших переходных сопротивлений следует производить при помощи опрессовки, сварки или специальных зажимов.

5.5. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций зданий, изделий (деревянных шкафов) и материалов (коробки с делами, связки).

5.6. Устройство и эксплуатация в помещениях архива электросетей-времянок не допускается, за исключением электропроводок, питающих места временного производства строительных и ремонтно-монтажных работ.

5.7. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками, сетками и крючками для их подвески. Для этих светильников и других передвижных (переносных) приемников должны применяться гибкие провода с медными жилами.

5.8. Установка выключателей или штепсельных разъемов в сети эвакуационного и аварийного освещения не допускается.

5.9. Доступ к электрощитам, электродвигателям и аппаратам должен быть всегда свободен. В случае перегрева электродвигателей они должны быть немедленно отключены до устранения неисправностей.

5.10. Электроустановки и электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

5.11. Применение электронагревательных приборов допускается в служебных помещениях. Электронагревательные приборы по окончании рабочего дня должны отключаться от электросети. Эксплуатация нагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов и устройств тепловой защиты не допускается.

5.12. Дежурный персонал должен быть обеспечен электрическими ручными фонарями на случай отключения электроэнергии.

5.13. При эксплуатации электроустановок и электросети запрещается:

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные устройства защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- складировать различные предметы, вещества и материалы у электрощитов.

# 6. Средства обеспечения пожарной безопасности

6.1. Помещения архива должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Все архивохранилища должны быть обеспечены огнетушителями, которые должны использоваться для локализации и ликвидации небольших загораний, а также пожаров в их начальной стадии развития.

6.2. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически (не реже одного раза в квартал) осматриваться, проверяться и очищаться от пыли, а также своевременно перезаряжаться согласно паспортам на огнетушители, но не реже одного раза в пять лет.

6.3. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах и проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

6.4. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

6.5. Ответственный за пожарную безопасность контролирует постоянную работу наружного освещения здания, следит за состоянием автоматических и первичных средств пожарной защиты.

# 7. порядок действий при пожаре

7.1. Каждый работник архива при обнаружении пожара или признаков горения (запах гари, задымление, повышение температуры) обязан:

1) немедленно сообщить об этом в подразделение пожарной охраны по телефону 01, с мобильного телефона: 112, при этом необходимо указать место возникновения пожара и назвать свою фамилию;

2) принять по возможности меры по эвакуации людей и сохранению материальных ценностей;

3) принять по возможности меры по тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения;

4) известить о пожаре заведующего отдела;

5) воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна;

6) при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты).

7.2. Заведующий отдела, прибывший к месту пожара, обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность руководство Администрации Усть-Пристанского района;

- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение, пожаротушение, дымоудаление);

- при необходимости организовать отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления здания;

- прекратить все работы в архиве, кроме работ, связанных с мероприятиями по тушению и ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в мероприятиях по тушению и ликвидации пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту архивных документов и материальных ценностей;

- при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

- выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения людей и сотрудников в здание, где возник пожар.

7.3. По прибытии пожарного подразделения руководство архива обязано выполнять все указания руководителя тушения пожара, оказывать необходимую помощь в эвакуации людей и ценностей, а также в тушении и ликвидации пожара.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Усть-Пристанского района

от 21.01.2019 года №17

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ АРХИВНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ПРИСТАНСКОГО РАЙОНА

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Настоящая инструкция определяет порядок подготовки и действий на случай чрезвычайных ситуаций (ЧС) в архивном отделе Администрации Усть-Пристанского района Алтайского края (далее - архив) в целях предупреждения их возникновения и развития, снижения размеров ущерба и потерь, ликвидации последствий ЧС. Инструкция подготовлена в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», специальными правилами пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации и другими правовыми и нормативными актами в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

- 1. Чрезвычайные ситуации

1.1. Чрезвычайными ситуациями в деятельности архива являются такие обстоятельства, при которых невозможно выполнение в полном объеме возложенных на архив задач в соответствии с требованиями нормативных документов, создается угроза жизни и здоровью персонала и посетителей, сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации.

1.2. К основным причинам возникновения ситуаций, которые могут повлиять на деятельность архива (далее - чрезвычайные обстоятельства) относятся:

1.2.1. Объявление в государстве (регионе, крае, или муниципальном районе) режима «чрезвычайная ситуация».

1.2.2. Пожар или бедствия природного и техногенного характера.

1.2.3. Аварии систем жизнеобеспечения архива, а также здания, в котором размещается архив.

1.2.4. Проникновение в архив посторонних лиц или другие противоправные действия, повлекшие кражу или порчу архивных документов, имущества.

1.2.5. Другие обстоятельства, вынуждающие руководство администрации Усть - Пристанского района Алтайского края (далее – Администрации района)  принять решение о приостановке деятельности муниципального архива.

- 2. Обязанности архива по защите персонала, посетителей и архивного объекта от чрезвычайных ситуаций

2.1. Основными обязанностями архива по защите персонала, посетителей и архивного объекта является:

2.1.1. Планирование и осуществление необходимых мер в области защиты персонала, посетителей и архива от чрезвычайных ситуаций.

2.1.2. Планирование и проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования архива.

2.1.3. Обеспечение создания, подготовки и поддержания в готовности сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение работников архива способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

2.1.4. Поддержание в постоянной готовности систем связи.

2.1.5. Предоставление в установленном порядке информации в области защиты персонала, посетителей и работников архива от чрезвычайных ситуаций, а также оповещение руководства Администрации района и работников архива об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

3. Принятие решения о наступлении чрезвычайных СИТУАЦИЙ

3.1. При наступлении чрезвычайных обстоятельств заведующий архивного отдела немедленно (по телефону или лично) сообщает об этом руководству Администрации района и Управления Алтайского края по культуре и архивному делу.

3.2. Решение о наступлении чрезвычайных ситуаций на архивном объекте принимается главой Усть-Пристанского района (далее – глава) по согласованию с руководством Управления Алтайского края по культуре и архивному делу в соответствии с п.1.2. настоящей инструкции.

3.3. Переход на работу в режиме чрезвычайных ситуаций оформляется распоряжением главы. В случае необходимости приостановить деятельность архива при наступлении чрезвычайных обстоятельств , указанных в п. п. 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 настоящей инструкции, глава издает распоряжение, в соответствии с которыми работники, не связанные с обеспечением функционирования систем жизнедеятельности, освобождаются от работы до особого распоряжения с сохранением заработной платы в соответствии со ст. 157 Трудового кодекса Российской Федерации.

Работники, занятые обеспечением пожарной безопасности здания, контролем за работой систем жизнедеятельности, ответственные за сохранность документов, обязаны выполнять свои функции в соответствии с установленным для них распоряжением главы режимом.

3.4. При прекращении чрезвычайных обстоятельств по распоряжению главы аработники архива должны возвратиться на свои рабочие места и приступить к исполнению должностных обязанностей.

- 4. Подготовка к чрезвычайным ситуациям

4.1. Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Объем и содержание мероприятий определяются исходя из возможностей имеющихся сил и средств и их использования на основе принципов необходимой достаточности.

4.2. Меры по защите архивных документов при чрезвычайных ситуациях осуществляются с учетом их ценности и потенциальной долговечности.

- 5. Порядок работы архива при объявлении в РАЙОНЕ режима «чрезвычайная ситуация»

5.1. При введении режима «чрезвычайная ситуация» вводится особый режим работы архива, который предусматривает меры по усилению безопасности объекта, защите персонала, посетителей и документов.

5.2. Меры по обеспечению безопасности объекта включают:

5.2.1. Усиление противопожарной безопасности и охраны объектов жизнеобеспечения деятельности архива путем привлечения его работников для дежурства на этих объектах.

5.2.2. Круглосуточное дежурство работников архива и других формирований на период действия режима.

5.2.3. Оформление и получение документов, разрешающих передвижение работников архива, привлеченных к работе на период действия комендантского часа, а также закрепленного за архивом автотранспорта, необходимого для оперативного решения служебных вопросов вне рабочего времени.

5.3. В целях организации защиты персонала, посетителей и документов выполняются следующие мероприятия:

5.3.1. Приведение в готовность средств связи и оповещения.

5.3.2. Дооборудование мест защиты персонала, посетителей и документов, не подлежащих эвакуации.

5.3.3. Оборудование для работников, переведенных на круглосуточный режим работы, мест отдыха.

5.3.4. Упаковка документов и подготовка их к перемещению.

5.3.5. Погрузка (разгрузка) документов и их транспортировка (перемещение) к местам защиты.

5.3.6. Обеспечение своевременного информирования вышестоящих организаций согласно табелю срочных донесений.

5.4. Объявление о прекращении действия особого режима производится распоряжением Администрации района.

- 6. Порядок работы архива при пожаре или бедствии

природного и техногенного характера

6.1. При возникновении в здании возгорания любого масштаба каждый работник, обнаруживший возгорание, прежде всего, сообщает о нем по телефону в пожарную службу, руководству Администрации района и соответствующие аварийные службы, и до прибытия пожарных принимает меры к локализации и тушению пожара подручными средствами.

6.2. Конкретные действия по борьбе с пожаром, спасению персонала, посетителей, архивных документов и имущества определяются специальной инструкцией.

6.3. Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется прибывшим на пожар руководителем тушения пожара. Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения всеми должностными лицами архива, в котором осуществляются боевые действия по тушению пожара.

6.4. Должностные лица архива обязаны оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара, установлении причин и условий его возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожара.

6.5. В случае внезапных бедствий природного и техногенного характера действия работников архива аналогичны действиям при пожаре и определяются соответствующими документами.

6.6. В случае получения извещения о приближающемся стихийном бедствии или нахождении архива в зоне стихийного бедствия заведующий архивного дела принимает меры по обеспечению безопасности работников архива, освобождая их от работы и направляя в укрытия, убежища или другие места, обеспечивающие сохранение им жизни и здоровья. Свои служебные обязанности выполняют лишь те сотрудники, присутствие которых необходимо в сложившейся ситуации.

- 7. Порядок работы архива при авариях систем

жизнеобеспечения

7.1. При аварии систем жизнеобеспечения здания, в котором располагается архив: отопления, энергоснабжения, канализации, водопровода, немедленно извещается начальник отдела, руководство Администрации района и соответствующие аварийные службы.

7.2. Если при аварии пострадали архивные документы, то немедленно организуется проведение аварийно - спасательных мероприятий и принимаются меры по защите документов.

7.3. Если при аварии создается ситуация, связанная с угрозой жизни или здоровью работников архива, глава Администрации вправе принять решение о временном переводе, на срок до одного месяца, работников на другую работу, с соблюдением требований ст.72.2 Трудового кодекса РФ.

7.4. При длительном отключении систем жизнеобеспечения архива, которое привело к ситуациям, аналогичным названным в п. п. 8.1, 8.3, принимаются меры, предусмотренные этими пунктами.

- 8. Порядок работы архива в случае проникновения

в него посторонних лиц или других противоправных

действий, повлекших хищение или порчу архивных документов, имущества

8.1. При обнаружении факта проникновения в архив посторонних людей заведующий отдела немедленно извещает руководство Администрации района и пункт полиции. До прибытия представителей полиции принимаются меры по задержанию посторонних. Допуск любых лиц к месту проникновения в архив не разрешается, за исключением специалистов технических служб, в случаях, требующих их экстренного вмешательства: возгорание, повреждение коммуникаций и т.п.

8.2. В соответствии с заключением работников полиции, других специалистов заведующий отдела может установить на определенный период ограничительный режим допуска работников архива и других лиц к месту проникновения в архив или обнаруженных повреждений.

8.3. При обнаружении факта проникновения посторонних лиц в архивохранилище заведующий отдела вправе прекратить любую работу с документами в этом архивохранилище до завершения следственных действий и проверки наличия дел.

Приложение 3

к постановлению Администрации

Усть-Пристанского района

от 21.01.2019 года №17

ИНСТРУКЦИЯ

об охранном режиме АРХИВНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ПРИСТАНСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Инструкция разработана в целях упорядочения организации работы по охране документов, хранящихся в архивохранилищах архивного отдела Администрации Усть-Пристанского района (далее –  архив).

1.2. Инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 18 января 2007 года №19.

1.3. Охранный режим обеспечивается путем технической укреплённости и оборудования здания, в котором находится архив, средствами опечатывания помещений архива, порядка доступа в архивохранилища, хранению ключей от служебных помещений.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ ЗДАНИЯ (ПОМЕЩЕНИЯ) АРХИВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ

2.1. Для надежной защиты хранящихся документов необходимо, чтобы конструктивные элементы здания (строительные и дверные конструкции, окна и т. п.) обладали достаточной степенью защиты от возможного несанкционированного проникновения. При недостаточной степени защиты отдельных конструктивных элементов их рекомендуется усиливать элементами инженерно-технической укреплённости или защищать дополнительными приборами охранной сигнализации.

2.2. Двери должны иметь достаточную степень защиты от возможного несанкционированного проникновения, быть исправными, хорошо подогнанными под максимально укрепленную дверную коробку. Входные двери помещений архивохранилищ должны быть обиты металлом и оборудованы замками, гарантирующими их надежное закрытие.

2.4. Двери должны иметь замки и запирающие устройства, обеспечивающие достаточную степень защиты от взлома. В качестве запирающих устройств, устанавливаемых на дверях, применяются врезные, накладные замки, задвижки, засовы, шпингалеты и т. п.

3. УЧЁТ И ХРАНЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

3.1. В архиве наряду с рабочим комплектом ключей, в обязательном порядке имеется еще один полный комплект ключей от всех хранилищ, рабочих комнат. Запасной комплект ключей с соответствующими бирками хранится в  сейфе у заведующего отдела. Наличие неучтенных ключей недопустимо.

3.2. В случае потери рабочих или запасных экземпляров ключей, в известность немедленно ставится заведующий отдела.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ АРХИВА ПОСЛЕ РАБОЧЕГО ДНЯ, ИХ ОПЕЧАТЫВАНИЯ И СНЯТИЯ С ОХРАНЫ

4.1. Все сотрудники архива, работающие с документами, в конце рабочего дня обязаны убрать со столов архивные дела, учетный и научно-справочный аппарат к архивным фондам и поместить их в специально отведенные сейфы или сдать их в хранилище.

4.2. Должностные лица, осуществляющие опечатывание хранилищ:

1) в конце рабочего дня проверяют, чтобы в хранилище не остались сотрудники, были выключены источники света, затем закрывают и опечатывают хранилище;

2) в случае внештатных ситуаций в нерабочее время по вызову службы охраны прибывают для осмотра хранилища. Одновременно, как правило, вызывается и начальник отдела.

4.3. Ключи от архивохранилищ остаются у хранителя фондов.

4.4. Перед открытием хранилищ должностные лица:

1) проверяют целостность печати на дверях;

2) при обнаружении повреждения замков, дверей и т. д., не вскрывая хранилищ, вызывают представителей охраны и руководство архива для составления акта в установленном порядке.

5. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ

5.1. Пропускной режим архива устанавливается в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

5.2. Недопущение проникновения в архив посторонних лиц, контроль за выносом архивных документов и материальных ценностей обеспечивают сотрудники архива.

5.3. Граждане, обращающиеся за справками, сотрудники учреждений, предприятий, организаций, другие посетители архива обслуживаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, пенсионное или служебное удостоверение),

6.4. Сотрудники архива имеют право находиться в помещениях архива в течение рабочего дня, в выходные и праздничные дни с разрешения заведующего отдела. В случае аварии сотрудники специализированных технических служб могут проходить в помещение архива в сопровождении сотрудников архива.

6.5. Запрещается приносить в архив персональные компьютеры, кинокамеры и фотоаппараты. При необходимости оформляется специальное разрешение руководством архива.

6.6. Вынос из архива документов Архивного фонда Российской Федерации и научно-справочного аппарата к ним, а также книг из научно-справочной библиотеки осуществляется только с письменного разрешения заведующего отдела.

7. ПОРЯДОК ДОСТУПА В ХРАНИЛИЩА АРХИВА

7.1.Доступ в архивохранилища является ограниченным.

7.2. В хранилища архива имеют право доступа заведующий отдела, а также сотрудники архива для проведения работ, связанных с организацией хранения документов, выдачей-подкладкой дел, исполнения запросов. Все остальные работники архива, а также работники технических служб допускаются в хранилища только в сопровождении лиц, имеющих право доступа.

7.3. Посетители архива могут допускаться в хранилища только с разрешения заведующего отдела и в сопровождении сотрудников отдела.

7.4. Двери хранилища в течение рабочего дня, если там временно не производятся работы, должны быть закрыты на ключ.

7.5. Вскрытие хранилища при отсутствии лиц, имеющих на это право, осуществляется в случаях крайней необходимости с составлением акта в установленном порядке.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за проведение | Необходимое кол-во человек | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вызвать соответствующие службы (пожарную охрану, полицию, аварийные службы и т.д.) | Работник, первым обнаруживший ЧС | 1 |  |
| 2. | Сообщить руководителю отдела | Работник, первым обнаруживший ЧС | 1 |  |
| 3. | Принять решение о наступлении чрезвычайной ситуации | Глава района | 1 |  |
| 4. | Доложить руководству Управления Алтайского края по культуре и архивному делу | Заведующий отдела | 1 |  |
| 5. | Издать распоряжение о переходе на работу в режиме чрезвычайной ситуации | Глава района | 1 |  |
| 6. | Усилить охрану объекта | Глава района | определить |  |
| 7. | Ввести в действие формирования, силы и средства по ликвидации ЧС | Глава района, ответственный по делам ГО и ЧС и моб. подготовки администрации | определить |  |
| 8. | При ЧС, угрожающих жизни и здоровью людей принимаются меры по их защите (направления в укрытия, убежища или другие места, выдача средств индивидуальной защиты и т.п.) | Глава района, ответственный по делам ГО и ЧС и моб. подготовки администрации | определить |  |
| 9. | Перераспределить обязанности сотрудников в целях обеспечения деятельности жизнеобеспечивающих систем и сохранности документов | Глава района | определить |  |
| 10. | Издать распоряжение о прекращении работы в режиме чрезвычайных ситуаций | Глава района | 1 |  |